# Table BON-8.  Spill patterns for Bonneville Dam.

| Bay Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Dogs | kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| 4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4" | 1 | 3.1 |
| 4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4" | 2 | 6.2 |
| 4" | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4" | 3 | 9.3 |
| 4" | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4" | 4 | 12.4 |
| 4" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4" | 5 | 15.5 |
| 4" | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4" | 6 | 18.6 |
| 4" | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4" | 7 | 21.7 |
| 4" | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4" | 8 | 24.8 |
| 4" | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4" | 9 | 28.5 |
| 4" | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 4" | 10 | 33.6 |
| 4" | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4" | 11 | 37.2 |
| 4" | 3 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4" | 12 | 40.3 |
| 4" | 3 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4" | 13 | 43.9 |
| 4" | 3 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4" | 14 | 47.0 |
| 4" | 3 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4" | 15 | 50.1 |
| 4" | 3 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4" | 16 | 53.2 |
| 4" | 3 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4" | 17 | 56.9 |
| 4" | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4" | 18 | 60.5 |
| 4" | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4" | 19 | 63.6 |
| 4" | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4" | 20 | 67.2 |
| 4" | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4" | 21 | 70.3 |
| 4" | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 4" | 22 | 74.0 |
| 4" | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 4" | 23 | 77.5 |
| 4" | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4" | 24 | 81.1 |
| 4" | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4" | 25 | 84.6 |
| 4" | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4" | 26 | 87.7 |
| 4" | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4" | 27 | 91.4 |
| 4" | 4 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 4" | 28 | 94.9 |
| 4" | 4 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4" | 29 | 98.4 |
| 4" | 4 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 30 | 102 |
| 4" | 4 | 3 | 3 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 31 | 105 |
| 4" | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 32 | 109 |
| 4" | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 33 | 112 |
| 4" | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 34 | 115 |
| 4" | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 35 | 119 |
| 4" | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 36 | 122 |
| 4" | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 37 | 126 |
| 4" | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 38 | 129 |
| 4" | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 39 | 132 |
| 4" | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4" | 40 | 136 |
| 4" | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4" | 41 | 139 |
| 4" | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4" | 42 | 143 |
| 4" | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4" | 43 | 146 |
| 4" | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4" | 44 | 150 |
| 4" | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4" | 45 | 153 |

# Table BON-8 (cont).  Spill patterns for Bonneville Dam.

| Bay Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Dogs | kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| 4" | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4" | 46 | 157 |
| 4" | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4" | 47 | 160 |
| 4" | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4" | 48 | 164 |
| 4" | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4" | 49 | 167 |
| 4" | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4" | 50 | 171 |
| 4" | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4" | 51 | 174 |
| 4" | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4" | 52 | 178 |
| 4" | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4" | 53 | 181 |
| 4" | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4" | 54 | 185 |
| 4" | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4" | 55 | 188 |
| 4" | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4" | 56 | 192 |
| 4" | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4" | 57 | 195 |
| 4" | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4" | 57 | 195 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4" | 59 | 202 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4" | 60 | 206 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4" | 61 | 209 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4" | 62 | 213 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4" | 63 | 216 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4" | 64 | 220 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4" | 65 | 223 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4" | 66 | 227 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4" | 67 | 230 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4" | 68 | 234 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4" | 69 | 237 |
| 4" | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4" | 70 | 241 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4" | 71 | 244 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4" | 72 | 248 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4" | 73 | 251 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4" | 74 | 255 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4" | 75 | 258 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4" | 76 | 262 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4" | 77 | 265 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4" | 78 | 268 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4" | 79 | 272 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4" | 80 | 275 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4" | 81 | 279 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4" | 82 | 282 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4" | 83 | 286 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4" | 84 | 289 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4" | 85 | 292 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4" | 86 | 296 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4" | 87 | 299 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4" | 88 | 302 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4" | 89 | 306 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4" | 90 | 309 |

# Table BON-8 (cont).  Spill patterns for Bonneville Dam.

| Bay Number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Dogs | kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4" | 91 | 312 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4" | 92 | 316 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4" | 93 | 319 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4" | 94 | 323 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4" | 95 | 326 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4" | 96 | 330 |
| 4" | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4" | 97 | 333 |