Table TDA-6.  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.5 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4.5 |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |
| 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 7.5 |
| 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 13.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 16.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 18 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 19.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 21 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 22.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 24 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 25.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 27 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 28.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 30 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 31.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 33 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 34.5 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 36 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 37.5 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 39 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 40.5 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 42 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 43.5 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 45 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 46.5 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 48 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 49.5 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 51 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 52.5 |

Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 54 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 55.5 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 57 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 58.5 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 60 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 61.5 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 63 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 64.5 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 66 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 67.5 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 69 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 70.5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 72 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 73.5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 75 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 76.5 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 78 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 79.5 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 81 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 82.5 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 84 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 85.5 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 87 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 88.5 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 90 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | 91.5 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 93 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 94.5 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 96 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 97.5 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 99 |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 100.5 |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 102 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 103.5 |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 105 |

Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 106.5 |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 108 |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 109.5 |
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 111 |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 113 |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 114 |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 115.5 |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 117 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 | 118.5 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 120 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 | 121.5 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 123 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 124.5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 126 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 127.5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 129 |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 130.5 |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 132 |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 | 133.5 |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 135 |
| 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 | 136.5 |
| 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 138 |
| 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 139.5 |
| 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 | 141 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 142.5 |
| 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 144 |
| 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 145.5 |
| 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 147 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 148.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 150 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 101 | 151.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 153 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 154.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 104 | 156 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 157.5 |

Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 106 | 159 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 107 | 160.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 108 | 162 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 109 | 163.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 110 | 165 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 111 | 166.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 112 | 168 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 113 | 169.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 114 | 171 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 115 | 172.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 116 | 174 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 117 | 175.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 118 | 177 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 119 | 178.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 120 | 180 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 121 | 181.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 122 | 183 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 123 | 184.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 124 | 186 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 125 | 187.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 126 | 189 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 127 | 190.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 128 | 192 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 129 | 193.5 |
| 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 130 | 195 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 131 | 196.5 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 132 | 198 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 133 | 199.5 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 134 | 201 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 135 | 202.5 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 136 | 204 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 137 | 205.5 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 138 | 207 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 139 | 208.5 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 140 | 210 |

Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 141 | 211.5 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 142 | 213 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 143 | 214.5 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 144 | 216 |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 145 | 217.5 |
| 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 146 | 219 |
| 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 147 | 220.5 |
| 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 148 | 222 |
| 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 149 | 223.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  | 150 | 225 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 151 | 226.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 152 | 228 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 153 | 229.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 154 | 231 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 155 | 232.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 156 | 234 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 157 | 235.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 158 | 237 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 159 | 238.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 160 | 240 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 161 | 241.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 162 | 243 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 163 | 244.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 164 | 246 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 165 | 247.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 166 | 249 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 167 | 250.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 168 | 252 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 169 | 253.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 170 | 255 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 171 | 256.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 172 | 258 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 173 | 259.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 174 | 261 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 175 | 262.5 |

Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 176 | 264 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 177 | 265.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 178 | 267 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 179 | 268.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | 270 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 181 | 271.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 182 | 273 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 183 | 274.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 184 | 276 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 185 | 277.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 186 | 279 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 187 | 280.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 188 | 282 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 189 | 283.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 190 | 285 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 191 | 286.5 |
| 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 192 | 288 |
| 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 193 | 289.5 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 194 | 291 |
| 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 195 | 292.5 |
| 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 196 | 294 |
| 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 197 | 295.5 |
| 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 198 | 297 |
| 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 199 | 298.5 |
| 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 300 |
| 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 201 | 301.5 |
| 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 202 | 303 |
| 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 203 | 304.5 |
| 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 204 | 306 |
| 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 205 | 307.5 |
| 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 206 | 309 |
| 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 207 | 310.5 |
| 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 208 | 312 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 209 | 313.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 210 | 315 |

Table TDA-6 (cont).  Spill patterns for juvenile fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 211 | 316.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 212 | 318 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 213 | 319.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 214 | 321 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 215 | 322.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 216 | 324 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 217 | 325.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 218 | 327 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 219 | 328.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 220 | 330 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 221 | 331.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 222 | 333 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 223 | 334.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 224 | 336 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 225 | 337.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 226 | 339 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 227 | 340.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 228 | 342 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 229 | 343.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 230 | 345 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 231 | 346.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 232 | 348 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 233 | 349.5 |
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 234 | 351 |

Table TDA-7 .  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1.5 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4.5 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 7.5 |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.5 |
| 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 9 | 13.5 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 |
| 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16.5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19.5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 22.5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 24 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 25.5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 27 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 28.5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 30 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 31.5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 33 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 34.5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 36 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 37.5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 39 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 40.5 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 42 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 43.5 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 45 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 46.5 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 48 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | 49.5 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | 51 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 52.5 |

Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36 | 54 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 | 55.5 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 57 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 39 | 58.5 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 60 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 61.5 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 63 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 64.5 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 44 | 66 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 67.5 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 69 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 70.5 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 72 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 73.5 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 75 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 76.5 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 78 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 53 | 79.5 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 54 | 81 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 55 | 82.5 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 56 | 84 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 57 | 85.5 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 58 | 87 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 59 | 88.5 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | 90 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 61 | 91.5 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 62 | 93 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 63 | 94.5 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64 | 96 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 65 | 97.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 66 | 99 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67 | 100.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 68 | 102 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 | 103.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 105 |

Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 71 | 106.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 108 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 109.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 74 | 111 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75 | 112.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 | 114 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 77 | 115.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78 | 117 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79 | 118.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | 120 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 121.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 123 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 83 | 124.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84 | 126 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85 | 127.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 86 | 129 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87 | 130.5 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88 | 132 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 89 | 133.5 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90 | 135 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 91 | 136.5 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 92 | 138 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 93 | 139.5 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 94 | 141 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 95 | 142.5 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 96 | 144 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 97 | 145.5 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 98 | 147 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 99 | 148.5 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100 | 150 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 101 | 151.5 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 102 | 153 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 103 | 154.5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 104 | 156 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 105 | 157.5 |

Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 106 | 159 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 107 | 160.5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 108 | 162 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 109 | 163.5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 110 | 165 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 111 | 166.5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 112 | 168 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 113 | 169.5 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 114 | 171 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 115 | 172.5 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 116 | 174 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 117 | 175.5 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 118 | 177 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 119 | 178.5 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 120 | 180 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 121 | 181.5 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 122 | 183 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 123 | 184.5 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 124 | 186 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 125 | 187.5 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 126 | 189 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 127 | 190.5 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 128 | 192 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 129 | 193.5 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 130 | 195 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 131 | 196.5 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 132 | 198 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 133 | 199.5 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 134 | 201 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 135 | 202.5 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 136 | 204 |
| 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 137 | 205.5 |
| 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 138 | 207 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 139 | 208.5 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 140 | 210 |

Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 141 | 211.5 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 142 | 213 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 143 | 214.5 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 144 | 216 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 145 | 217.5 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 146 | 219 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 147 | 220.5 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 148 | 222 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 149 | 223.5 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 150 | 225 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 151 | 226.5 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 152 | 228 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 153 | 229.5 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 154 | 231 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 155 | 232.5 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 156 | 234 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 157 | 235.5 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 158 | 237 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 159 | 238.5 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 160 | 240 |
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 161 | 241.5 |
| 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 162 | 243 |
| 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 163 | 244.5 |
| 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 164 | 246 |
| 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 165 | 247.5 |
| 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 166 | 249 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 167 | 250.5 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 168 | 252 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 169 | 253.5 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 170 | 255 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 171 | 256.5 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 172 | 258 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 173 | 259.5 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 174 | 261 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 175 | 262.5 |

Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 176 | 264 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 177 | 265.5 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 178 | 267 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 179 | 268.5 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 180 | 270 |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 181 | 271.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 182 | 273 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 183 | 274.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 184 | 276 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 185 | 277.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 186 | 279 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 187 | 280.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 188 | 282 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 189 | 283.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 190 | 285 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 191 | 286.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 192 | 288 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 193 | 289.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 194 | 291 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 195 | 292.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 196 | 294 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 197 | 295.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 198 | 297 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 199 | 298.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 200 | 300 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 201 | 301.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 202 | 303 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 203 | 304.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 204 | 306 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 205 | 307.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 206 | 309 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 207 | 310.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 208 | 312 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 209 | 313.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 210 | 315 |

Table TDA-7 (cont).  Spill patterns for adult fish passage at The Dalles Dam.

| Gate # (Opening in feet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Feet | Kcfs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 211 | 316.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 212 | 318 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 213 | 319.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 214 | 321 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 215 | 322.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 216 | 324 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 217 | 325.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 218 | 327 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 219 | 328.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 220 | 330 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 221 | 331.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 222 | 333 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 223 | 334.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 224 | 336 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 225 | 337.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 226 | 339 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 227 | 340.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 228 | 342 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 229 | 343.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 230 | 345 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 231 | 346.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 232 | 348 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 233 | 349.5 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 234 | 351 |